0110-KLL2.261.104.2020.1			          Załącznik nr 2 do Zaproszenia

pieczęć firmowa Wykonawcy

pieczęć firmowa Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia przedstawia szczegółowe wymagania w postępowaniu na dostawę wraz z montażem 3 klimatyzatorów dla Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej. Klimatyzatory mają być zamontowane w pomieszczeniach biurowych 312, 316A, 322 znajdujących się na trzecim piętrze budynku przy ul. Traugutta 2a w Bielsku-Białej

Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i odpowiada wymaganiom zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z wniesieniem oraz montaż, 3 klimatyzatorów dla Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej zgodnie z poniższym zestawieniem:

- jednostka zewnętrzna – klimatyzator Rotenso Multi Hiro H40Wm2 – 3 sztuki,

- jednostka wewnętrzna – klimatyzator ścienny Rotenso Multi Imoto 126Wm – 3 sztuki.

Miejsca montażu klimatyzatorów przedstawia załącznik nr 5 do Zaproszenia.

……….…………… dnia, ....................	    ....................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy